测试报告

编号：CL-MBJC-100

| 测试人 | 蔡兆炫 | 时间 | 2026-01-20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件名称 | 火眼金睛无微不至测量系统 | 编号/版本 | v1.0 |
| 测试环境 | Windows11，NetFrameWork4.5,SQLite2.8 |  |  |
| 测试用例 | 测量1.jpg；测量2.jpg |  |  |
| 测试前提 |  |  |  |
| 测试结果： - 概要 以ImageJ的测量结果为标准，检验程序测量精确度，结果发现测量值偏大（误差大于10%）。计算发现测量误差约为20% 2. 重现问题的步骤 - 打开图像，进入手动标定设置 - 以图片内的尺子为标准尺，设置比例尺 - 测量图像中物体长度 |  |  |  |
| 错误类别： 致命性错误（X） 功能性错误（） 建议性错误（） |  |  |  |
| 测试结果分析与建议： 测试结果表明这是程序内部计算错误，直接影响程序核心功能，必须尽早修复 |  |  |  |