火眼金睛无微不至测量系统

测试总结报告

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 火眼金睛无微不至测量系统 |
| 软件版本 | v1.0 |
| 测试人员 | 钱紫阳、蔡兆炫 |
| 测试日期 | 2026.01.06 – 2026.01.15 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编写日期 | 2026.01.22 |

目录

一、编写目的	3

二、被测软件简介	3

2.1 软件概述	3

2.2 主要功能模块	4

2.3 技术特点	4

三、参考资料	5

四、测试概要	6

4.1 测试概要介绍	6

4.2 测试用例设计	7

4.3 测试环境与配置	8

4.4 测试方法和工具	8

五、测试结果及分析	9

5.1 测试执行情况与记录	9

5.2 覆盖分析	10

5.3 缺陷统计与分析	12

六、测试结论与建议	16

6.1 测试结论	16

6.2 建议	18

附录	20

附录A：缺陷报告完整列表	20

附录B：术语表	22

一、编写目的

本测试报告是"火眼金睛无微不至测量系统"项目的系统测试总结报告，主要编写目的如下：

- 评估软件质量：通过对测试结果的全面分析，客观评价被测软件的整体质量水平，包括功能完整性、稳定性、可靠性等方面。

- 提供修复依据：详细记录并分析测试过程中发现的各类缺陷，为开发团队提供明确的缺陷修复方向和优先级建议。

- 总结测试过程：系统回顾测试执行过程，分析测试资源消耗情况，为今后类似项目的测试计划制定提供参考经验。

- 验证需求符合性：通过测试结果验证系统是否达到预期的功能目标，判断软件是否满足用户需求和使用说明书中规定的各项功能。

- 支持发布决策：为项目管理者和高层决策者提供客观、全面的测试数据和分析报告，支持软件发布决策。

预期读者范围：

- 用户：关注测试结论，了解软件功能是否满足使用需求

- 测试人员：关注测试过程和缺陷分析，总结测试经验

- 开发人员：关注缺陷详情和分析，获取产品开发质量信息，定位和修复问题

- 项目管理者：关注测试执行中的成本、资源和时间消耗

- 质量管理人员：关注软件质量度量和评估结果

- 高层经理：关注简洁的图表和项目间的横向比较

二、被测软件简介

2.1 软件概述

"火眼金睛无微不至测量系统"是一款专业的图像测量软件，主要用于测量图像中物体的大小。该系统通过图像处理技术，能够自动或手动标定图像比例尺，检测并测量图像中目标物体的尺寸，并生成详细的测量统计报告。

2.2 主要功能模块

系统主要包含以下功能模块：

| 功能模块 | 主要功能描述 |
| --- | --- |
| 系统功能 | 打开图像、删除图像、数据清理 |
| 视图功能 | 检测图像管理（图像显示、缩放调整、清除检测结果等）、识别结果显示、快速访问工具栏、状态栏、菜单栏 |
| 标定功能 | 自动标定、手动标定 |
| 测量功能 | 检测图像（检测整张图内的物体大小）、选取目标（检测选取区域内物体大小） |
| 检测图像 | 显示检测物体图像及直径信息、设置显示图像大小、定位物体位置 |
| 统计分析 | 物体大小级别统计、复制/导出统计结果 |
| 系统设置 | 项目信息管理、测试标准设置 |
| 打印功能 | 打印设置、打印预览 |

2.3 技术特点

- 支持多种图像格式（JPG、PNG等）

- 提供自动标定和手动标定两种标定方式

- 自动检测图像中的物体并测量尺寸

- 支持测量结果统计和导出

- 提供打印功能便于报告输出

三、参考资料

本次测试参考了以下资料：

- 使用说明书

  - 打开图像.docx

  - 删除图像.docx

  - 数据清理.docx

  - 图像缩放.docx

  - 手动标定.docx

  - 自动标定.docx

  - 测试标准.docx

  - 项目信息.docx

  - 打印设置.docx

  - 打印预览.docx

- 实验指导书

  - 系统功能分类.txt

  - 系统测试类型.txt

  - 测试报告编写指南.pdf

  - 如何用ImageJ分析测量图像中物体的实际尺寸.docx

- 测试文档

  - 测试计划

  - 测试用例

  - 缺陷报告

- 参考工具

  - ImageJ（图像测量参考工具，用于验证测量精度）

四、测试概要

4.1 测试概要介绍

本次系统测试严格按照项目测试计划执行，按时完成了测试计划规定的全部测试对象的测试工作。针对测试计划规定的各项测试策略，在测试执行过程中均有体现，依据测试计划和测试用例，对系统进行了完整、全面的测试。

测试声明：

- 本次测试基于"火眼金睛无微不至测量系统"v1.0版本

- 测试覆盖了系统的主要功能模块

- 测试以使用说明书作为需求参考标准

- 测试过程中使用ImageJ作为测量精度验证的参考工具

测试范围：

- 系统功能测试（打开图像、删除图像、数据清理）

- 视图功能测试（图像缩放、显示等）

- 标定功能测试（自动标定、手动标定）

- 测量功能测试（目标检测、测量精度）

- 系统设置测试（项目信息、测试标准）

- 打印功能测试（打印设置、打印预览）

测试目的：

- 验证系统各功能模块是否正确实现

- 检验系统在边界条件和异常情况下的稳定性

- 评估系统测量功能的精度

- 确认系统UI交互的正确性和易用性

- 测试系统兼容性

4.2 测试用例设计

本次测试采用多种测试用例设计方法，确保测试的全面性和有效性：

4.2.1 等价类划分法

针对各输入框和功能按钮，划分有效等价类和无效等价类：

| 功能模块 | 输入项 | 有效等价类 | 无效等价类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 打开图像 | 图像文件 | JPG、PNG格式正常图像 | BMP格式、损坏文件、0字节文件、非图像文件 |
| 手动标定 | 实际距离 | 正数（如100、500.5） | 0、负数、空值、超大数 |
| 测试标准 | 最小/最大直径 | 正整数且最小≤最大 | 最小>最大、空值、负数 |
| 项目信息 | 项目名称 | 1-255个字符 | 空值、256个以上字符 |

4.2.2 边界值分析法

针对数值输入和字符串长度进行边界值测试：

| 测试项 | 边界值 | 测试点 |
| --- | --- | --- |
| 图像缩放比例 | 5%-1000% | 4%、5%、6%、999%、1000%、1001% |
| 字符串长度 | 1-255 | 0、1、2、254、255、256 |
| 数值输入下限 | ≥1 | -1、0、1、2 |
| 打印预览缩放 | 0.5-5.0 | 0.1、0.5、1.0、2.0、5.0 |

4.2.3 因果图/判定表法

针对多条件组合的功能进行因果分析：

- 项目信息窗口：各输入框组合输入的有效性判定

- 测试标准：最小直径、最大直径、平行测试次数等组合验证

- 标定功能：选取区域、输入距离、计算比例的条件组合

4.2.4 错误推测法

基于经验推测可能的错误场景：

- 超大图像文件导致内存溢出

- 特殊字符输入导致程序异常

- 覆盖保存文件时的IO错误

- 复制粘贴绕过输入验证

4.3 测试环境与配置

4.3.1 硬件环境

| 配置项 | 测试机器1 | 测试机器2 |
| --- | --- | --- |
| CPU | AMD Ryzen 5 7640HS w | Intel Core i7 |
| 内存 | 16GB | 16GB |
| 硬盘 | 256GB SSD | 512GB SSD |
| 显示器分辨率 | 1920×1200 | 2560×1440 |

4.3.2 软件环境

| 软件 | 版本 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 / Mac |
| .NET Framework | 4.5 |
| 数据库 | SQLite 2.8 |

4.3.3 测试数据准备

| 数据类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 正常测试图像 | test.jpg、test.png（标准测试图像） |
| 大尺寸图像 | 8000×8000.jpg、20000×20000.jpg、40000×40000.jpg |
| 异常图像 | null.jpg（0字节）、error.jpg（损坏文件）、test.txt（非图像文件） |
| BMP格式图像 | test.bmp（用于兼容性测试） |
| 精度测量图像 | 测量1.jpg、测量2.jpg（带标尺的参考图像） |

4.4 测试方法和工具

4.4.1 测试类型

本次测试涵盖以下测试类型：

| 测试类型 | 测试内容 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 初始化测试、功能运行正确性测试、边界值测试、等价类测试、组合测试、结果显示正确性测试 | 50% |
| 健壮性测试 | 边界数据、异常数据、不同类型数据的处理 | 20% |
| UI测试 | 模拟用户使用软件的正确性测试、按钮状态、提示信息 | 15% |
| 兼容性测试 | 不同图像格式、不同硬件环境 | 10% |
| 性能测试 | 大图像处理速度（记录时间） | 5% |

4.4.2 测试工具

| 工具名称 | 用途 |
| --- | --- |
| ImageJ | 测量精度参考验证工具 |
| 手工测试 | 功能验证、UI测试、用户体验测试 |
| 屏幕录制工具 | 记录测试过程和问题复现步骤 |

五、测试结果及分析

5.1 测试执行情况与记录

5.1.1 测试组织

测试组架构：

测试经理：姚砺老师 
    ├── 主测试人员：钱紫阳 
    │   └── 负责模块：图像缩放、手动标定、打开与删除图像、数据清理、自动标定、项目信息 
    └── 测试人员：蔡兆炫 
        └── 负责模块：打印设置、打印预览、目标检测、测试标准

5.1.2 测试时间

| 项目 | 数据 |
| --- | --- |
| 测试时间跨度 | 2026年01月20日 - 2026年01月22日，共3天 |
| 总工作时数 | 约24人时 |
| 每天平均投入 | 约8小时 |
| 测试人力投入 | 2人 × 3天 = 6人天 |

重点功能测试投入说明：

为了充分测试测量功能的精度和可靠性，测试团队付出了大量努力：

- 使用ImageJ作为参考标准，反复对比验证测量结果

- 设计了多种尺寸和形状的测量目标图像

- 对比例尺设置进行了多种组合测试

- 对大尺寸图像（8000×8000像素及以上）进行了专项测试

5.1.3 测试资源消耗

| 资源类型 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 测试人员 | 2人 | 钱紫阳、蔡兆炫 |
| 测试电脑 | 2台 | Windows 11环境 |
| 测试时间 | 3天 | 24人时 |
| 测试用例 | 10个功能模块 | 完整覆盖主要功能 |
| 发现缺陷 | 40个 | 严重10个、一般17个、微小13个 |

5.2 覆盖分析

5.2.1 需求覆盖

根据使用说明书中规定的功能，需求覆盖情况如下：

| 序号 | 功能模块 | 测试类型 | 是否通过 | 质量评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打开图像 | 功能/健壮性/兼容性 | P | 中 | 存在BMP格式兼容问题，异常文件处理不当 |
| 2 | 删除图像 | 功能 | Y | 良 | 功能正常，UI状态有小问题 |
| 3 | 数据清理 | 功能 | P | 中 | 清理逻辑存在问题 |
| 4 | 图像缩放 | 功能/UI | P | 中 | 部分按钮状态异常，无法输入比例尺 |
| 5 | 手动标定 | 功能 | P | 差 | 存在严重程序异常 |
| 6 | 自动标定 | 功能 | P | 中 | 输入验证不完善 |
| 7 | 目标检测 | 功能/测量精度 | P | 差 | 测量结果偏大约20% |
| 8 | 测试标准 | 功能 | P | 中 | 输入验证和窗口操作存在问题 |
| 9 | 项目信息 | 功能 | P | 差 | 多处严重错误，取消按钮失效 |
| 10 | 打印设置 | 功能 | P | 良 | 仅有微小错误 |
| 11 | 打印预览 | 功能 | P | 中 | 保存功能存在严重问题 |

说明：Y=通过，P=部分通过，N=未通过，N/A=不适用

功能覆盖率计算：

- 测试的功能数：11个

- 功能总数：11个

- 功能覆盖率 = 11/11 × 100% = 100%

5.2.2 测试覆盖

| 序号 | 功能模块 | 设计用例数目 | 执行数 | 未执行数 | 未/漏测分析和原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打开图像 | 15 | 15 | 0 | 全部执行 |
| 2 | 删除图像 | 5 | 5 | 0 | 全部执行 |
| 3 | 数据清理 | 8 | 8 | 0 | 全部执行 |
| 4 | 图像缩放 | 20 | 20 | 0 | 全部执行 |
| 5 | 手动标定 | 25 | 25 | 0 | 全部执行 |
| 6 | 自动标定 | 20 | 20 | 0 | 全部执行 |
| 7 | 目标检测 | 15 | 15 | 0 | 全部执行 |
| 8 | 测试标准 | 30 | 30 | 0 | 全部执行 |
| 9 | 项目信息 | 25 | 25 | 0 | 全部执行 |
| 10 | 打印设置 | 15 | 15 | 0 | 全部执行 |
| 11 | 打印预览 | 12 | 12 | 0 | 全部执行 |
| 合计 | - | 190 | 190 | 0 | - |

测试覆盖率计算：

- 执行数：190个

- 用例总数：190个

- 测试覆盖率 = 190/190 × 100% = 100%

5.3 缺陷统计与分析

5.3.1 缺陷汇总

(1) 按严重程度分类统计

| 缺陷等级 | 数量 | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严重错误（致命性） | 10 | 25.0% | 导致程序崩溃或核心功能无法使用 |
| 一般错误（功能性） | 17 | 42.5% | 功能实现有误或不完整 |
| 微小错误（建议性） | 13 | 32.5% | UI问题或提示信息不准确 |
| 总计 | 40 | 100% | - |

缺陷等级分布饼图

(2) 按缺陷类型分类统计

| 缺陷类型 | 数量 | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能缺陷 | 20 | 50.0% | 功能实现错误或缺失 |
| 用户界面(UI)缺陷 | 13 | 32.5% | 按钮状态、提示信息等问题 |
| 健壮性缺陷 | 4 | 10.0% | 异常数据处理问题 |
| 测量精度缺陷 | 2 | 5.0% | 测量结果不准确 |
| 兼容性缺陷 | 1 | 2.5% | 图像格式支持问题 |
| 总计 | 40 | 100% | - |

(3) 按功能模块分布统计

| 功能模块 | 严重错误 | 一般错误 | 微小错误 | 合计 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打开与删除图像 | 4 | 3 | 0 | 7 | 17.5% |
| 测试标准 | 0 | 3 | 4 | 7 | 17.5% |
| 项目信息 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15.0% |
| 自动标定 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12.5% |
| 图像缩放 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7.5% |
| 手动标定 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.5% |
| 打印预览 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.5% |
| 目标检测 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.5% |
| 打印设置 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.0% |
| 数据清理 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5% |
| 总计 | 10 | 17 | 13 | 40 | 100% |

按模块缺陷分布柱状图

5.3.2 缺陷详情

严重错误列表（10个）

| 编号 | 模块 | 缺陷描述 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-TX-01 | 打开与删除图像 | 打开损坏图像文件时出现内存溢出错误 | 程序异常终止 |
| R-TX-02 | 打开与删除图像 | 打开非图像文件时出现内存溢出错误 | 程序异常终止 |
| R-TX-03 | 打开与删除图像 | 打开0字节图像文件时出现内存溢出错误 | 程序异常终止 |
| F-TX-02 | 打开与删除图像 | BMP格式图像无法正常加载 | 核心功能受限 |
| R-BD-49 | 手动标定 | 使用适合窗体功能后测量距离时出现程序异常 | 核心功能无法使用 |
| DY-DYYL-014 | 打印预览 | 保存功能覆盖文件时报错 | 数据无法保存 |
| CL-MBJC-100 | 目标检测 | 测量结果偏大约20% | 测量精度严重不足 |
| ST-XMXX-001 | 项目信息 | 任一输入框不符合要求时无法点击取消按钮 | 用户操作受阻 |
| ST-XMXX-019 | 项目信息 | 送检公司和测试人员输入在保存时对调信息 | 数据错误 |
| GN-XMXX-002 | 项目信息 | 项目名称超出长度时引发程序异常 | 程序不稳定 |

一般功能性错误列表（17个）

| 编号 | 模块 | 缺陷描述 |
| --- | --- | --- |
| UI-TX-10 | 图像缩放 | 打开图像后部分按钮禁用 |
| F-TX-19 | 图像缩放 | 无法输入比例尺 |
| UI-TX-16 | 图像缩放 | 缩放按钮在不需要的时候仍然可用 |
| R-BD-26 | 手动标定 | 图像缩放值不在预期值内（5%-1000%） |
| DY-DYYL-106 | 打印预览 | 没有正确限制缩放值 |
| R-TX-05 | 打开与删除图像 | 打开图片时不会检查图片是否过大 |
| GN-SJQL-002 | 数据清理 | 数据清理不会判断文件是否正在使用 |
| CS-CSBZ-306 | 测试标准 | 帮助窗体无法双击关闭 |
| CS-CSBZ-162 | 测试标准 | 最小直径等于最大直径时仍然提示错误 |
| CS-CSBZ-108 | 测试标准 | 测试标准窗口数字输入框能留空 |
| CL-MBJC-201 | 目标检测 | 测量值太小时无法正确显示 |
| R-BD-11 | 自动标定 | 实际距离输入负数时仍能正常计算比例尺 |
| GN-XMXX-009 | 项目信息 | 产品批号输入为空时没有出现提示 |
| ST-XMXX-018 | 项目信息 | 输入正确日期时无法点击取消按钮 |
| ST-XMXX-055 | 项目信息 | 送检公司输入长度过长时无提示 |
| UI-TX-10 | 打开与删除图像 | 打开图像后部分按钮禁用 |
| UI-TX-16 | 打开与删除图像 | 缩放按钮在不需要的时候仍然可用 |

微小错误列表（13个）

| 编号 | 模块 | 缺陷描述 |
| --- | --- | --- |
| R-BD-28 | 手动标定 | 输入超大数或超长字符串时提示类型不正确 |
| DY-DYSZ-121 | 打印设置 | 输入不支持识别计算式 |
| DY-DYSZ-118 | 打印设置 | 输入留空时不会纠正显示数值 |
| DY-DYYL-401 | 打印预览 | 无法自定义缩放窗口 |
| CS-CSBZ-127 | 测试标准 | 平行测试输入栏没有限制输入下限 |
| CS-CSBZ-308 | 测试标准 | 测试标准名称无法确定最长长度 |
| CS-CSBZ-111 | 测试标准 | 测试标准窗口数字输入框不支持数学表达式 |
| CS-CSBZ-111 | 测试标准 | 输入小数时自动四舍五入而不是忽略小数部分 |
| CL-MBJC-401 | 目标检测 | 标签显示问题 |
| R-BD-05 | 自动标定 | 实际距离输入0时不提示输入有问题 |
| R-BD-25 | 自动标定 | 未选定测量距离时提示类型不正确 |
| R-BD-04 | 自动标定 | 自动标定无输入时提示类型不正确 |
| R-BD-03 | 自动标定 | 输入超大数或超长字符串时提示类型不正确 |

5.3.3 缺陷分析

(1) 缺陷综合分析

缺陷发现效率 = 缺陷总数 / 执行测试用时

- 缺陷总数：40个

- 测试时间：3天（24人时）

- 缺陷发现效率 = 40 / 24 = 1.67个/人时

用例质量 = 缺陷总数 / 测试用例总数 × 100%

- 缺陷总数：40个

- 测试用例总数：190个

- 用例质量 = 40 / 190 × 100% = 21.1%

缺陷密度 = 缺陷总数 / 功能总数

- 缺陷总数：40个

- 功能总数：11个

- 缺陷密度 = 40 / 11 = 3.64个/功能

(2) 重点问题分析

问题1：文件处理健壮性严重不足

"打开与删除图像"模块发现了7个缺陷，其中4个为严重错误。主要表现为：

- 打开损坏文件、0字节文件、非图像文件时程序直接崩溃

- 缺少对文件格式和有效性的预检查

- 没有优雅的错误处理机制

建议修复优先级：紧急

问题2：测量精度问题

测量结果存在约20%的偏差，这是作为测量软件的核心功能缺陷。原因可能是：

- 比例尺计算算法存在问题

- 图像缩放时坐标转换有误

- 像素与实际尺寸的映射计算错误

建议修复优先级：紧急

问题3：项目信息模块质量差

项目信息模块发现6个缺陷，其中3个严重错误：

- 取消按钮在多种情况下失效

- 保存数据时送检公司和测试人员信息对调

- 超长输入导致程序异常

建议修复优先级：高

问题4：输入验证不完善

多个模块存在输入验证问题：

- 可以通过复制粘贴绕过输入限制

- 边界值检测不完整

- 错误提示信息不准确

建议修复优先级：中

六、测试结论与建议

6.1 测试结论

6.1.1 测试执行是否充分

结论：测试执行充分

根据以上覆盖分析数据：

- 功能覆盖率达100%：所有11个功能模块均已测试

- 测试覆盖率达100%：190个测试用例全部执行

- 测试方法全面：采用了功能测试、健壮性测试、UI测试、兼容性测试等多种测试方法

- 边界条件测试完整：对各输入项进行了边界值和等价类测试

6.1.2 测试目标是否完成

| 测试目标 | 完成情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能正确性验证 | ✓ 完成 | 发现功能缺陷20个 |
| 测量精度验证 | ✓ 完成 | 发现精度偏差约20% |
| 健壮性验证 | ✓ 完成 | 发现健壮性问题4个 |
| UI交互验证 | ✓ 完成 | 发现UI问题13个 |
| 兼容性验证 | ✓ 完成 | 发现BMP格式兼容问题 |

关键功能测试结论：

| 功能 | 测试结论 |
| --- | --- |
| 图像打开/删除 | 基本功能可用，但异常处理严重不足 |
| 标定功能 | 自动标定存在验证缺陷，手动标定有程序异常风险 |
| 测量功能 | 测量精度不达标，误差约20%，核心功能存在严重问题 |
| 打印功能 | 基本可用，保存覆盖文件存在问题 |
| 系统设置 | 项目信息模块问题严重，测试标准模块存在多处小问题 |

6.1.3 测试是否通过

结论：测试未通过

主要原因：

- 严重缺陷数量过多：发现10个严重错误，占比25%

- 核心功能存在问题：测量功能存在约20%的精度偏差

- 程序稳定性不足：多处场景会导致程序异常或崩溃

6.1.4 是否可以发布该产品

结论：当前版本不建议发布

理由：

- 核心功能缺陷：测量功能作为软件的核心价值，存在20%的精度偏差，无法满足用户基本需求

- 稳定性问题：存在多个导致程序崩溃的严重错误，影响用户体验

- 数据安全风险：项目信息保存时数据对调的问题可能导致数据错误

- 兼容性问题：BMP格式图像无法加载，限制了软件的适用范围

发布建议：

- 必须修复全部10个严重错误后方可考虑发布

- 测量精度问题必须优先解决

- 建议修复至少80%的一般功能性错误

6.2 建议

6.2.1 系统存在问题的说明

本次测试揭露了以下主要软件缺陷和不足：

1. 异常处理机制缺失

- 软件对异常文件（损坏文件、0字节文件、非图像文件）没有有效的预检查和错误处理

- 建议在文件加载前进行格式验证和完整性检查

2. 测量算法问题

- 测量结果存在系统性偏差（约20%）

- 建议检查比例尺计算算法和坐标转换逻辑

3. 输入验证不完善

- 多处可通过复制粘贴绕过输入限制

- 边界值检测不完整

- 建议在数据处理层而非仅UI层进行验证

4. 按钮状态管理混乱

- 取消按钮在多种条件下失效

- 部分按钮在不应启用时启用

- 建议重新审视按钮状态管理逻辑

6.2.2 可能存在的潜在缺陷和后续工作

潜在缺陷：

- 除已发现的BMP格式问题外，可能还存在其他图像格式的兼容性问题

- 大尺寸图像处理可能存在性能瓶颈或内存泄漏

- 数据库操作可能存在并发问题

- 长时间运行可能存在资源未释放问题

后续工作建议：

- 进行更全面的兼容性测试（更多图像格式、更多操作系统版本）

- 进行压力测试和长时间运行稳定性测试

- 缺陷修复后进行回归测试

- 考虑引入自动化测试以提高测试效率

6.2.3 对缺陷修改和产品设计的建议

修复优先级建议：

| 优先级 | 缺陷类型 | 修复时限建议 |
| --- | --- | --- |
| P0-紧急 | 测量精度问题（CL-MBJC-100） | 立即修复 |
| P0-紧急 | 程序崩溃类错误（R-TX-01/02/03、R-BD-49等） | 立即修复 |
| P1-高 | BMP格式支持问题（F-TX-02） | 1周内修复 |
| P1-高 | 项目信息模块严重错误 | 1周内修复 |
| P2-中 | 一般功能性错误 | 2周内修复 |
| P3-低 | 微小错误 | 下一版本修复 |

产品设计建议：

- 错误处理机制

  - 建立统一的异常处理框架

  - 对所有外部输入进行验证

  - 提供友好的错误提示信息

- UI交互规范

  - 制定按钮状态管理规范

  - 统一输入框验证规则

  - 规范提示信息格式

- 代码质量

  - 建议进行代码审查

  - 增加单元测试覆盖

  - 建立编码规范

6.2.4 对过程改进方面的建议

- 测试流程改进

  - 建议在开发阶段就引入测试人员参与

  - 建立缺陷跟踪机制，确保每个缺陷都能被追踪到修复

  - 开发人员修复缺陷时应填写缺陷原因和解决方式

- 沟通协作改进

  - 建立开发和测试的定期沟通机制

  - 开发人员发现问题应及时通知测试人员

  - 统一测试环境配置，减少环境差异导致的问题

- 文档规范改进

  - 制定统一的编码标准和数据库标准

  - 建立需求变更控制流程

  - 完善使用说明书，明确边界条件和异常处理要求

附录

附录A：缺陷报告完整列表

| 序号 | 缺陷编号 | 模块 | 严重程度 | 缺陷描述 | 测试人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UI-TX-10 | 图像缩放 | 一般 | 打开图像后部分按钮禁用 | 钱紫阳 |
| 2 | F-TX-19 | 图像缩放 | 一般 | 无法输入比例尺 | 蔡兆炫 |
| 3 | UI-TX-16 | 图像缩放 | 一般 | 缩放按钮在不需要的时候仍然可用 | 钱紫阳 |
| 4 | R-BD-26 | 手动标定 | 一般 | 图像缩放值不在预期值内 | 钱紫阳 |
| 5 | R-BD-49 | 手动标定 | 严重 | 使用适合窗体功能后测量距离时出现程序异常 | 钱紫阳 |
| 6 | R-BD-28 | 手动标定 | 微小 | 输入超大数或超长字符串时提示类型不正确 | 钱紫阳 |
| 7 | DY-DYSZ-121 | 打印设置 | 微小 | 输入不支持识别计算式 | 蔡兆炫 |
| 8 | DY-DYSZ-118 | 打印设置 | 微小 | 输入留空时不会纠正显示数值 | 蔡兆炫 |
| 9 | DY-DYYL-106 | 打印预览 | 一般 | 没有正确限制缩放值 | 蔡兆炫 |
| 10 | DY-DYYL-014 | 打印预览 | 严重 | 保存功能覆盖文件时报错 | 蔡兆炫 |
| 11 | DY-DYYL-401 | 打印预览 | 微小 | 无法自定义缩放窗口 | 蔡兆炫 |
| 12 | UI-TX-10 | 打开与删除图像 | 一般 | 打开图像后部分按钮禁用 | 钱紫阳 |
| 13 | R-TX-05 | 打开与删除图像 | 一般 | 打开图片时不会检查图片是否过大 | 钱紫阳 |
| 14 | UI-TX-16 | 打开与删除图像 | 一般 | 缩放按钮在不需要的时候仍然可用 | 钱紫阳 |
| 15 | F-TX-02 | 打开与删除图像 | 严重 | BMP格式图像无法正常加载 | 钱紫阳 |
| 16 | R-TX-03 | 打开与删除图像 | 严重 | 打开0字节图像文件时出现内存溢出错误 | 钱紫阳 |
| 17 | R-TX-01 | 打开与删除图像 | 严重 | 打开损坏图像文件时出现内存溢出错误 | 钱紫阳 |
| 18 | R-TX-02 | 打开与删除图像 | 严重 | 打开非图像文件时出现内存溢出错误 | 钱紫阳 |
| 19 | GN-SJQL-002 | 数据清理 | 一般 | 数据清理不会判断文件是否正在使用 | 钱紫阳 |
| 20 | CS-CSBZ-306 | 测试标准 | 一般 | 帮助窗体无法双击关闭 | 钱紫阳 |
| 21 | CS-CSBZ-162 | 测试标准 | 一般 | 最小直径等于最大直径时仍然提示错误 | 钱紫阳 |
| 22 | CS-CSBZ-108 | 测试标准 | 一般 | 测试标准窗口数字输入框能留空 | 钱紫阳 |
| 23 | CS-CSBZ-127 | 测试标准 | 微小 | 平行测试输入栏没有限制输入下限 | 钱紫阳 |
| 24 | CS-CSBZ-308 | 测试标准 | 微小 | 测试标准名称无法确定最长长度 | 钱紫阳 |
| 25 | CS-CSBZ-111 | 测试标准 | 微小 | 测试标准窗口数字输入框不支持数学表达式 | 钱紫阳 |
| 26 | CS-CSBZ-111 | 测试标准 | 微小 | 输入小数时自动四舍五入而不是忽略小数部分 | 钱紫阳 |
| 27 | CL-MBJC-201 | 目标检测 | 一般 | 测量值太小时无法正确显示 | 蔡兆炫 |
| 28 | CL-MBJC-100 | 目标检测 | 严重 | 测量结果偏大 | 蔡兆炫 |
| 29 | CL-MBJC-401 | 目标检测 | 微小 | 标签显示问题 | 蔡兆炫 |
| 30 | R-BD-11 | 自动标定 | 一般 | 实际距离输入负数时仍能正常计算比例尺 | 钱紫阳 |
| 31 | R-BD-05 | 自动标定 | 微小 | 实际距离输入0时不提示输入有问题 | 钱紫阳 |
| 32 | R-BD-25 | 自动标定 | 微小 | 未选定测量距离时提示类型不正确 | 钱紫阳 |
| 33 | R-BD-04 | 自动标定 | 微小 | 自动标定无输入时提示类型不正确 | 钱紫阳 |
| 34 | R-BD-03 | 自动标定 | 微小 | 输入超大数或超长字符串时提示类型不正确 | 钱紫阳 |
| 35 | GN-XMXX-009 | 项目信息 | 一般 | 产品批号输入为空时没有出现提示 | 钱紫阳 |
| 36 | ST-XMXX-018 | 项目信息 | 一般 | 输入正确日期时无法点击取消按钮 | 钱紫阳 |
| 37 | ST-XMXX-055 | 项目信息 | 一般 | 送检公司输入长度过长时无提示 | 钱紫阳 |
| 38 | ST-XMXX-001 | 项目信息 | 严重 | 任一输入框不符合要求时无法点击取消按钮 | 钱紫阳 |
| 39 | ST-XMXX-019 | 项目信息 | 严重 | 送检公司和测试人员输入在保存时对调信息且可能导致异常 | 钱紫阳 |
| 40 | GN-XMXX-002 | 项目信息 | 严重 | 项目名称超出长度时引发程序异常 | 钱紫阳 |

附录B：术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 致命性错误（严重错误） | 导致程序崩溃、核心功能无法使用的错误 |
| 功能性错误（一般错误） | 功能实现有误或不完整，但不会导致程序崩溃 |
| 建议性错误（微小错误） | UI问题、提示信息不准确等，对功能影响较小 |
| 标定 | 设置图像像素与实际尺寸的对应关系 |
| 比例尺 | 图像像素与实际尺寸的换算比例 |