## 功能测试
软件测试用例
项目名称 | 火眼金睛无微不至测量系统 |  |  |  | 程序版本 | V1.0
功能模块 | 图像-打开图像 |  |  |  | 编制人 | 钱紫阳
测试环境 | Windows11，NetFrameWork4.5,SQLite2.8 |  |  |  | 编制时间 | 2026-01-12
预置条件 |  |  |  |  | 特殊规则说明
测试用例编号 | 测试目的 | 测试前提 | 测试步骤 | 测试数据 | 期望结果 | 测试结果
F-01 | 验证打开JPG格式图像功能 | 系统启动 | 1.点击"打开图像"按钮 2.选择JPG格式图像文件 3.查看视图区 | test.jpg | 图像成功显示在视图工作区 | 图像成功显示在视图工作区
F-02 | 验证打开BMP格式图像功能 | 系统启动 | 1.点击"打开图像"按钮 2.选择BMP格式图像文件 3.查看视图区 | test.bmp | 图像成功显示在视图工作区 | 出现"文件I/O错误!",图像无法正常显示
| 验证打开PNG格式图像功能 | 系统启动 | 1.点击"打开图像"按钮 2.选择PNG格式图像文件 3.查看视图区 | test.png | 图像成功显示在视图工作区 | 图像成功显示在视图工作区
| 验证打开GIF格式图像功能 | 系统启动 | 1.点击"打开图像"按钮 2.选择GIF格式图像文件 3.查看视图区 | test.gif | 图像成功显示在视图工作区 | 图像成功显示在视图工作区
F-03 | 验证打开TIF格式图像功能 | 系统启动 | 1.点击"打开图像"按钮 2.选择TIF格式图像文件 3.查看视图区 | test.tif | 图像成功显示在视图工作区 | 图像成功显示在视图工作区
F-04 | 验证打开图像后状态栏更新 | 系统启动 | 1.打开一张图像 | test.jpg | 状态栏显示"未检测" | 状态栏显示"未检测"
F-04 |  | 系统启动 | 1.打开一张图像 2.点击自动标定 3.标定框选整个图片 4.输入实际距离12毫米 5.计算标尺比例并保存 6.点击检测图像 7.再次打开此图像 | test.jpg | 状态栏显示"未检测" | 状态栏显示"未检测"
测试人员 | 王静

## 健壮性测试
软件测试用例
项目名称 | 火眼金睛无微不至测量系统 |  |  |  | 程序版本 | V1.0
功能模块 | 图像-打开图像 |  |  |  | 编制人 | 钱紫阳
测试环境 | Windows11，NetFrameWork4.5,SQLite2.8 |  |  |  | 编制时间 | 2026-01-12
预置条件 |  |  |  |  | 特殊规则说明
测试用例编号 | 测试目的 | 测试前提 | 测试步骤 | 测试数据 | 期望结果 | 测试结果
R-01 | 测试打开损坏图像文件 | 系统启动 | 1.尝试打开损坏的图像文件 | error.jpg | 系统正确提示图像打开失败 参数无效 | 出现"内存溢出"错误
R-02 | 测试打开非图像文件 | 系统启动 | 1.尝试打开非图像格式文件 | test.txt | 系统正确提示图像打开失败 参数无效 | 出现"内存溢出"错误
R-03 | 测试打开0字节图像文件 | 系统启动 | 1.尝试打开空文件 | 0字节的图像文件 | 系统正确提示图像打开失败 参数无效 | 出现"内存溢出"错误
| 测试打开超大图像文件 | 系统启动 | 1.打开超大尺寸图像 | my_8000x8000_image.png | 系统正常打开图像并显示 | 系统正常打开图像并显示
|  |  |  | my_8001x8001_image.png | 系统提示图像过大 | 系统正常打开图像并显示
|  |  |  | my_20000x20000_image.png | 系统提示图像过大 | 系统正常打开图像并显示
|  |  |  | my_40000x40000_image.png | 系统提示溢出错误 | 出现"内存溢出"错误
R-04 |  |  |  | my_80000x80000_image.png | 系统提示溢出错误 | 出现"内存溢出"错误
| 测试BMP格式图像兼容性 | 系统启动 | 1.打开1bit BMP图像 2.查看视图区 | 1bit_monochrome.bmp | 系统正常打开图像并显示 | 出现"文件I/O错误!",图像无法正常显示
|  |  | 1.打开4bit BMP图像 2.查看视图区 | 4bit_16color.bmp
|  |  | 1.打开8bit BMP图像 2.查看视图区 | 8bit_256color.bmp
|  |  | 1.打开8bit 灰度 BMP图像 2.查看视图区 | 8bit_grayscale.bmp
|  |  | 1.打开24bit BMP图像 2.查看视图区 | 24bit_truecolor.bmp
C-10 |  |  | 1.打开32bit BMP图像 2.查看视图区 | 32bit_alpha.bmp
C-11 | 测试TIF格式图像兼容性 | 系统启动 | 1.打开无压缩TIF图像 2查看视图区 | uncompressed.tif | 系统正常打开图像并显示 | 系统正常打开图像并显示
C-11 |  |  | 1.打开LZW压缩TIF图像 2.查看视图区 | lzw.tif
C-11 |  |  | 1.打开Deflate压缩图像 2.查看视图区 | deflate.tif
C-11 |  |  | 1.打开PackBits压缩TIF图像 2.查看视图区 | packbits.tif
|  |  | 1.打开JPEG压缩(高质)TIF图像 2.查看视图区 | jpeg_high.tif
C-11 |  |  | 1.打开JPEG压缩(低质)TIF图像 2.查看视图区 | jpeg_low.tif
C-11 |  |  | 1.打开二值图像CCITT G4 TIF图像 2.查看视图区 | binary_ccitt_g4.tif

## 配置型测试
软件测试用例
项目名称 | 火眼金睛无微不至测量系统 |  |  |  | 程序版本 | V1.0
功能模块 | 图像-打开图像 |  |  |  | 编制人 | 钱紫阳
测试环境 | Windows11，NetFrameWork4.5,SQLite2.8 |  |  |  | 编制时间 | 2026-01-12
预置条件 |  |  |  |  | 特殊规则说明
测试用例编号 | 测试目的 | 测试前提 | 测试步骤 | 测试数据 | 期望结果 | 测试结果
C-01 | 测试Windows 10系统兼容性 | Windows 10电脑 | 1.安装并运行系统 2.执行主要功能 |  | 所有功能正常运行，界面显示正确
C-02 | 测试Windows 11系统兼容性 | Windows 11电脑 | 1.安装并运行系统 2.执行主要功能 |  | 所有功能正常运行，界面显示正确
C-03 | 测试不同分辨率-1920x1080 | 分辨率1920x1080 | 1.运行系统 2.检查界面显示 |  | 界面显示完整正确
C-04 | 测试不同分辨率-1366x768 | 分辨率1366x768 | 1.运行系统 2.检查界面显示 |  | 界面显示完整正确
C-05 | 测试不同分辨率-2560x1440 | 分辨率2560x1440 | 1.运行系统 2.检查界面显示 |  | 界面显示完整正确
C-06 | 测试不同DPI设置-100% | DPI缩放100% | 1.运行系统 2.检查界面显示 |  | 界面显示完整正确
C-07 | 测试不同DPI设置-125% | DPI缩放125% | 1.运行系统 2.检查界面显示 |  | 界面显示完整正确
C-08 | 测试不同DPI设置-150% | DPI缩放150% | 1.运行系统 2.检查界面显示 |  | 界面显示完整正确

## UI测试
软件测试用例
项目名称 | 火眼金睛无微不至测量系统 |  |  |  | 程序版本 | V1.0
功能模块 | 图像-打开图像 |  |  |  | 编制人 | 钱紫阳
测试环境 | Windows11，NetFrameWork4.5,SQLite2.8 |  |  |  | 编制时间 | 2026-01-12
预置条件 |  |  |  |  | 特殊规则说明
测试用例编号 | 测试目的 | 测试前提 | 测试步骤 | 测试数据 | 期望结果 | 测试结果
F-05 | 验证未打开图像时工具栏状态 | 系统启动 | 无操作 |  | 适合窗体、实际大小禁用 | 适合窗体、实际大小禁用
F-05 |  |  |  |  | 图像放大、图像缩小禁用 | 图像放大、图像缩小启用
F-05 |  |  |  |  | 适合窗体高度、适合窗体宽度、比例尺调节禁用 | 适合窗体高度、适合窗体宽度、比例尺调节禁用
F-05 |  |  |  |  | 打开图像启用、删除图像禁用 | 打开图像启用、删除图像禁用
[5 empty] | 自动标定、手动标定禁用 | 自动标定、手动标定禁用
[5 empty] | 检测图像、选取目标禁用 | 检测图像、选取目标禁用
[5 empty] | 检测设置启用 | 检测设置启用
| 验证未打开图像后工具栏状态 | 系统启动 | 1.打开一张图片 2.查看按钮状态 | test.jpg | 适合窗体、实际大小启用 | 适合窗体、实际大小启用
[5 empty] | 图像放大、图像缩小启用 | 图像放大、图像缩小启用
[5 empty] | 适合窗体高度、适合窗体宽度、比例尺调节启用 | 适合窗体高度、适合窗体宽度启用、比例尺调节禁用
[5 empty] | 打开图像启用、删除图像启用 | 打开图像启用、删除图像启用
[5 empty] | 自动标定、手动标定启用 | 自动标定、手动标定启用
[5 empty] | 检测图像、选取目标禁用 | 检测图像、选取目标禁用
[5 empty] | 检测设置启用 | 检测设置启用
| 验证打开再删除图像后工具栏状态 | 系统启动 | 1.打开一张图片 2.删除图片 3.查看按钮状态 | test.jpg | 适合窗体、实际大小禁用 | 适合窗体、实际大小禁用
[5 empty] | 图像放大、图像缩小禁用 | 图像放大、图像缩小启用
[5 empty] | 适合窗体高度、适合窗体宽度、比例尺调节禁用 | 适合窗体高度、适合窗体宽度、比例尺调节禁用
[5 empty] | 打开图像启用、删除图像禁用 | 打开图像启用、删除图像禁用
[5 empty] | 自动标定、手动标定禁用 | 自动标定、手动标定禁用
[5 empty] | 检测图像、选取目标禁用 | 检测图像、选取目标禁用
[5 empty] | 检测设置启用 | 检测设置启用